FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE COMPRENSIVA DI SERVIZI DI MIGRAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI E CLOUD HOUSING (COLOCATION)

Codice CIG n. 9499276A88

| Il sottoscritto |  |
| --- | --- |
| nato a |  | il |
| nella sua qualità di | (TITOLARE – AMMINISTRATORE - PROCURATORE - ALTRO da specificare) |
| E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO |
| con sede legale in |  |
| via |  |
| Cod. Fiscale/P.I.V.A. |  |
| Telefono | Fax |  |
| PEC |

DICHIARA

di aver preso visione della documentazione di gara, del documento “CAPITOLATO TECNICO” e relativi allegati, e di essere in grado di eseguire l’appalto di cui alla procedura in oggetto, alle condizioni tutte richiamate nella suddetta documentazione

PRENDE ATTO CHE

in caso di discordanza tra quanto dichiarato nella presente scheda tecnica e quanto riscontrabile nel documento di Proposta Tecnica (compresi allegati e schede di prodotto), sarà considerato valido quanto riportato in questi ultimi documenti.

DICHIARA ALTRESI’ CHE

- la Soluzione offerta risponde a tutti i requisiti minimi tecnici oggetto dell’Appalto specificatamente indicati agli artt. 2, 3 e 4 del Capitolato Tecnico 			  (confermare

obbligatoriamente)

Si ricorda che le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni

e servizi oggetto dell’appalto devono essere rispettate pena l’esclusione dalla gara;

- la Soluzione offerta presenta i seguenti ELEMENTI TECNICI MIGLIORATIVI come da criterio di valutazione C2:

- Sub criterio C2.1 ISO 50001 dei siti Cloud Housing.

| Elemento valutato | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente) |
| --- | --- |
| Nessuna Certificazione ISO 50001 |  |
| Certificazione ISO 50001 del solo sito Primario comprovata da documento di certificazione in corso di validità. |  |
| Certificazione ISO 50001 di entrambi i siti Primario e Secondario comprovata da documento di certificazione in corso di validità. |  |

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRODURRE : Copia delle certificazioni in corso di validità dichiarate

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

- Sub criterio C2.2 Tempo di accesso ai siti di Cloud Housing per manutenzione correttiva urgente inferiore a 6 ore.

| Elemento valutato: Tempo di accesso ai siti di Cloud Housing per manutenzione correttiva urgente inferiore a 6 ore. | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente |
| --- | --- |
| Tempo di accesso = 6 ore |  |
| 6 ore > Tempo di accesso >=5 ore |  |
| 5 ore > Tempo di accesso >=4 ore |  |
| 4 ore > Tempo di accesso >=3 ore |  |
| Tempo di accesso < 3 ore |  |

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Sub criterio C2.3 valori massimi di RTO ed RPO inferiori a quelli richiesti.

| Elemento valutato : valori massimi di RTO ed RPO inferiori a quelli richiesti | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente |
| --- | --- |
| Tutti i valori di RTO e RPO risultano uguali a quelli minimi richiesti |  |
| Tutti i valori di RTO ed RPO, sia dei dati strutturati sia dei dati destrutturati, risultano inferiori di almeno il 25% rispetto a quelli richiesti |  |
| Tutti i valori di RTO ed RPO, sia dei dati strutturati sia dei dati destrutturati, risultano inferiori di almeno il 50% rispetto a quelli richiesti |  |

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Sub criterio C2.4 specint2017 del sito primario superiori a quelli richiesti.

| Elemento valutato: specint2017 del sito primario superiori a quelli richiesti | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente) |
| --- | --- |
| 1650 specint2017 > specint2017 dichiarati >= 1500 specint2017 |  |
| 1800 specint2017 > specint2017 dichiarati >= 1650 specint2017 |  |
| 1950 specint2017 > specint2017 dichiarati >= 1800 specint2017 |  |
| 2100 specint2017 > specint2017 dichiarati >= 1950 specint2017 |  |
| specint2017 dichiarati >= 2100 specint2017 |  |

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..……………………………………………….

- Sub criterio C2.5 risorse computazionali, di memoria e storage del sito secondario superiori a quanto richiesto.

| Elemento valutato : risorse computazionali, di memoria e storage del sito secondario superiori a quanto richiesto | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente) |
| --- | --- |
| 80% Risorse sito primario > Risorse sito secondario >= 70% Risorse sito primario |  |
| 90% Risorse sito primario > Risorse sito secondario >= 80% Risorse sito primario |  |
| Risorse sito secondario >= 90% Risorse sito primario |  |

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

- Sub criterio C2.6 quantità di spazio storage sul sito primario utile di tipologia flash superiore a quella richiesta.

| Elemento valutato : quantità di spazio storage sul sito primario utile di tipologia flash superiore a quella richiesta | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente) |
| --- | --- |
| 130TB > Storage Flash sito primario >= 120TB |  |
| 140TB > Storage Flash sito primario >= 130TB |  |
| 150TB > Storage Flash sito primario >= 140TB |  |
| 160TB > Storage Flash sito primario >= 150TB |  |
| Storage Flash sito primario >= 160TB |  |

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

- Sub criterio C2.7 quantità di memoria RAM dedicata alla virtualizzazione server sul sito primario superiore a quella richiesta.

| Elemento valutato: quantità di memoria RAM dedicata alla virtualizzazione server sul sito primario superiore a quella richiesta | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente |
| --- | --- |
| 9TB > memoria RAM per virtualizzazione server sito primario >= 8TB |  |
| 10TB > memoria RAM per virtualizzazione server sito primario >= 9TB |  |
| 11TB > memoria RAM per virtualizzazione server sito primario >= 10TB |  |
| 12TB > memoria RAM per virtualizzazione server sito primario >= 11TB |  |
| memoria RAM per virtualizzazione server sito primario >= 12TB |  |

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

- Sub criterio C2.8 Connettività intra-datacenter.

| Elemento valutato : Connettività intra-datacenter | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente |
| --- | --- |
| 2Gb/s > connettività intra-datacenter >= 1Gb/s |  |
| 4Gb/s > connettività intra-datacenter >= 2Gb/s |  |
| 10Gb/s > connettività intra-datacenter >= 4Gb/s |  |
| connettività intra-datacenter >= 10Gb/s |  |

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

- Sub criterio C2.9 storage con tecnologia integrata per la deduplica dei dati archiviati.

| Elemento valutato : storage con tecnologia integrata per la deduplica dei dati archiviati | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente |
| --- | --- |
| fornitura di storage senza tecnologia integrata per la deduplica dei dati archiviati |  |
| fornitura di storage con attiva la tecnologia integrata per la deduplica dei dati archiviati |  |

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Sub criterio C2.10 storage con tecnologie integrate che assicurano punti di ripristino consistenti dei sistemi a partire da salvataggi pianificati immodificabili.

| Elemento valutato : storage con tecnologie integrate che assicurano punti di ripristino consistenti dei sistemi a partire da salvataggi pianificati immodificabili | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente |
| --- | --- |
| fornitura di storage senza tecnologie integrate che assicurano punti di ripristino consistenti dei sistemi a partire da salvataggi pianificati immodificabili |  |
| fornitura di storage con attive tecnologie integrate che assicurano punti di ripristino consistenti dei sistemi a partire da salvataggi pianificati immodificabili |  |

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Sub criterio C2.11 - Certificazioni ISO-IEC 27017 e ISO-IEC 27018 della Ditta concorrente o, nel caso di RTI, di almeno una ditta componente del RTI stesso.

| Elemento valutato : Certificazioni ISO-IEC 27017 e ISO-IEC 27018 | Presenza elemento migliorativo (da barrare obbligatoriamente |
| --- | --- |
| Nessuna Certificazione ISO-IEC 27017 e 27018 |  |
| Possesso di almeno una Certificazione ISO-IEC 27017 e/o ISO-IEC 27018 comprovata da documento di certificazione in corso di validità. |  |

  - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRODURRE per la valutazione

    - Copia delle certificazioni in corso di validità dichiarate

Indicare obbligatoriamente nello spazio sottostante la pagina e l’articolo/paragrafo dove si desume il valore dichiarato dell’elemento di valutazione. Segnalare eventuali altri documenti ove l’informazione possa essere desumibile.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si precisa che la compilazione della “SCHEDA TECNICA” è requisito essenziale per la partecipazione alla gara.

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

(firmato in modalità elettronica)